| CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI PROPOSTA DE DE PREÇOS – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2024 OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO E ALARME |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (preencher com dados da empresa: razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.) |  |  |  |  |  |
| ORÇAMENTO |  |  |  |  |  |
| Item | Qtd. | Descrição |  | Valor Unitário | Valor Total |
| 01 | 01 | Central de Alarme, kit completo com: Active Full; 01 Bateria 12V 7A; Módulo Ethernet; 2 teclados sem fio; 04 sensores de presença; 01 sirene 12 V. |  |  |  |
| 02 | 01 | Gravador digital de vídeo em rede inteligente; Grava até 16 canais IP » Compatível com tecnologia H.265+ e H.265 » Suporta câmeras IP com resolução até 12MP » Suporte a recebimento de eventos de Inteligência de câmeras IP » Analíticos de vídeo: Detecção de faces, Reconhecimento Facial, Inteligência de Vídeo e Detecção Inteligente » Reconhecimento de face em tempo real » Suporta até 10 bancos de faces » Suporta até 5.000 faces cadastradas; incluso HD 6TB próprio do Sistema de câmeras. |  |  |  |
| 03 | 04 | Câmera IP 4 MP bulet, alimentação POE; padrão de compressão H.265; infra 30 M |  |  |  |
| 04 | 08 | Câmera IP 2 MP bulet; alimentação POE; padrão de compressão H.265; infra20m; Captação de imagens coloridas mesmo em ambiente sem iluminação. |  |  |  |
| 05 | 02 | Câmera IP 2 MP bulet; alimentação POE; padrão compressão H.265 infra 20m |  |  |  |
| 06 | 01 | Switch 16 portas Fast Ethernet PoE; possui 16 portas Fast Ethernet com suporte à função PoE e 2 portas Gigabit uplink. |  |  |  |
| 07 | 01 | Switch 5 portas Fast Ethernet com 4 portas PoE |  |  |  |
| 08 | 01 | Switch com 8 Portas Gigabit Ethernet |  |  |  |
| 09 | 01 | Conjunto par CPE 5 GHz com antena de 16 dBi MiMo 2x2 |  |  |  |
| 10 | 01 | Nobreak 1200 VA / 600W » Tensão de entrada: bivolt automático Tensão de saída: 120 V » 8 tomadas de saída » 2 baterias de 12 V 7 Ah » 9 níveis de proteção » Religamento automático » |  |  |  |
| 11 | 01 | Rack de parede padre 19 7U incluso bandeja, guia de cabo e régua com tomadas. |  |  |  |
| 12 | 01 | Caixa hermética Telecom AxLxP – 30x25x9,5 sobrepor material anti-chamas. |  |  |  |
| 13 | 40 | Conector RJ45 |  |  |  |
| 14 | 14 | Caixa CFTV próprio organização de conectores. |  |  |  |
| 15 | 300 | CABO de rede 100% COBRE cat5e, 04 pares, preto. Metro. |  |  |  |
| 16 | 01 | Serviço de instalação e configuração dos equipamentos com kit instalação incluso (buchas, parafusos, fita isolante, estanho pra solda, abraçadeiras.) |  |  |  |
|  |  |  | Valor Total: |  |  |
| (Preencher com assinatura e prazo de validade da proposta) |  |  |  |  |  |